## Tags
Тег	Адреса	Тип	Читати	Історія	Шкали	Текст					create table trend(
Name	Address	Format					Dt integer unsigned not null,
V_01	10	Real	1	1	+	Температура дифуз. Соку	<< m_ui->s_V_01					V_01 smallint default '0',
V_02	12	Real	1	1	+	Температура у преддефекаторі	<< m_ui->s_V_02					V_02 smallint default '0',
V_03	14	Real	1	1	+	Температура теплого дефекованого соку	<< m_ui->s_V_03					V_03 smallint default '0',
V_04	16	Real	1	1	+	Температура нагрівання деф. Соку після підігр. 2	<< m_ui->s_V_04					V_04 smallint default '0',
V_05	18	Real	1	1	+	Температура нагрівання деф. Соку після підігр. 3	<< m_ui->s_V_05					V_05 smallint default '0',
V_06	20	Real	1	1	+	Температура нагрівання деф. Соку після підігр. 4	<< m_ui->s_V_06					V_06 smallint default '0',
V_07	22	Real	1	1	+	Температура соку 1-ї сатурації	<< m_ui->s_V_07					V_07 smallint default '0',
V_08	24	Real	1	1	+	Температура нагрівання Соку 1-ї сатурації після підігр.	<< m_ui->s_V_08					V_08 smallint default '0',
V_09	26	Real	1	1	+	Температура соку після відстійника 1-ї сатураціїї	<< m_ui->s_V_09					V_09 smallint default '0',
V_10	28	Real	1	1	+	Температура нагрівання Соку 2-ї сатурації після підігр.	<< m_ui->s_V_10					V_10 smallint default '0',
V_11	30	Real	1	1	+	Температура продувки гарячого дефекатора	<< m_ui->s_V_11					V_11 smallint default '0',
V_12	32	Real	1	1	+	Температура продувки 1-го сатуратора	<< m_ui->s_V_12					V_12 smallint default '0',
V_13	34	Real	1	1	+	Температура продувки дефекатора 2-ї сат	<< m_ui->s_V_13					V_13 smallint default '0',
V_14	36	Real	1	1	+	Температура продувки 2-го сатуратора	<< m_ui->s_V_14					V_14 smallint default '0',
V_15	38	Real	1	1	+	Температура продувки відстійника 2-ої сатур.	<< m_ui->s_V_15					V_15 smallint default '0',
V_16	40	Real	1	1	+	Витрата дифуз. Соку	<< m_ui->s_V_16					V_16 smallint default '0',
V_17	42	Real	1	1	+	Витрата відстоєного соку 1 сат. /щілина/	<< m_ui->s_V_17					V_17 smallint default '0',
V_18	44	Real	1	1	+	Витрата фільтрованого Соку контр. Фільтрації	<< m_ui->s_V_18					V_18 smallint default '0',
V_19	46	Real	1	1	+	Рівень у збірнику перед Випарною станцією	<< m_ui->s_V_19	<< m_ui->s_pV_19				V_19 smallint default '0',
V_20	48	Real	1	1	+	Рівень у збірнику н/фільтр.соку контр. Фільтрації	<< m_ui->s_V_20	<< m_ui->s_pV_20				V_20 smallint default '0',
V_21	50	Real	1	1	+	Рівень у збірн. Сусп. Контр. Фільтр. /УФЛ/	<< m_ui->s_V_21	<< m_ui->s_pV_21				V_21 smallint default '0',
V_22	52	Real	1	1	+	Рівень у збірнику ф/соку після В/Ф	<< m_ui->s_V_22	<< m_ui->s_pV_22				V_22 smallint default '0',
V_23	54	Real	1	1	+	Розрідження на В/Фільтрах	<< m_ui->s_V_23	<< m_ui->s_pV_23				V_23 smallint default '0',
V_24	56	Real	1	1	+	Рівень у 2-му сатураторі	<< m_ui->s_V_24	<< m_ui->s_pV_24				V_24 smallint default '0',
V_25	58	Real	1	1	+	Рівень у збірн. Продувок	<< m_ui->s_V_25	<< m_ui->s_pV_25				V_25 smallint default '0',
V_26	60	Real	1	1	+	Рівень у мішалці відведення піску	<< m_ui->s_V_26	<< m_ui->s_pV_26				V_26 smallint default '0',
V_27	62	Real	1	1	+	Рівень у збірнику ф./соку 1 сат.	<< m_ui->s_V_27	<< m_ui->s_pV_27				V_27 smallint default '0',
V_28	64	Real	1	1	+	Рівень у теплому дефекаторі	<< m_ui->s_V_28	<< m_ui->s_pV_28				V_28 smallint default '0',
V_29	66	Real	1	1	+	Рівень у 1-му сатураторі	<< m_ui->s_V_29	<< m_ui->s_pV_29				V_29 smallint default '0',
V_30	68	Real	1	1	+	Рівень у збірн.частк. скиду 1 сат./ФіЛС/	<< m_ui->s_V_30	<< m_ui->s_pV_30				V_30 smallint default '0',
V_31	70	Real	1	1	+	Рівень у напірному збірн.частк. скиду 1 сат./ФіЛС/	<< m_ui->s_V_31	<< m_ui->s_pV_31				V_31 smallint default '0',
V_32	72	Real	1	1	+	Тиск На камерні фільтри	<< m_ui->s_V_32	<< m_ui->s_pV_32				V_32 smallint default '0',
V_33	74	Real	1	1	+	Рівень у напірному збірн. Сусп. 1 сат.	<< m_ui->s_V_33	<< m_ui->s_pV_33				V_33 smallint default '0',
V_34	76	Real	1	1	+	Рівень у збірн. Сусп. 1 сат.	<< m_ui->s_V_34	<< m_ui->s_pV_34				V_34 smallint default '0',
V_35	78	Real	1	1	+	СО2 Сатур. Газу	<< m_ui->s_V_35	<< m_ui->s_pV_35				V_35 smallint default '0',
V_36	80	Real	1	1	+	рівень "у трубі"	<< m_ui->s_V_36	<< m_ui->s_pV_36				V_36 smallint default '0',
V_37	82	Real	1	1	+	Витрата дефекованого соку	<< m_ui->s_V_37	<< m_ui->s_pV_37				V_37 smallint default '0',
V_38	84	Real	1	1	+	Витрата соку на дефекатор 2-ї сат	<< m_ui->s_V_38	<< m_ui->s_pV_38				V_38 smallint default '0',
V_39	86	Real	1	1	+	звор. Зв'язок ЧП витрати дефек. Соку	<< m_ui->s_V_39	<< m_ui->s_pV_39				V_39 smallint default '0',
V_40	88	Real	1	1	+	звор. Зв'язок ЧП витрати Соку дефек. 2-ї сат.	<< m_ui->s_V_40	<< m_ui->s_pV_40				V_40 smallint default '0',
V_41	90	Real	1	1	+	Рівень н/соку 1 сатур.	<< m_ui->s_V_41	<< m_ui->s_pV_41				V_41 smallint default '0',
V_42	92	Real	1	1	+	Рівень н/соку 2 сатур.	<< m_ui->s_V_42	<< m_ui->s_pV_42				V_42 smallint default '0',
V_43	94	Real	1	1	+	звор. Зв'язок ЧП н/соку 1 сатур.	<< m_ui->s_V_43	<< m_ui->s_pV_43				V_43 smallint default '0',
V_44	96	Real	1	1	+	звор. Зв'язок ЧП н/соку 2 сатур.	<< m_ui->s_V_44	<< m_ui->s_pV_44				V_44 smallint default '0',
V_45	98	Real	1	1	+	Рівень у гар. Дефекаторі	<< m_ui->s_V_45	<< m_ui->s_pV_45				V_45 smallint default '0',
V_46	100	Real	1	1	+	Витрата повернення соку 1-ї сат.	<< m_ui->s_V_46	<< m_ui->s_pV_46				V_46 smallint default '0',
V_47	102	Real	1	1	+	Витрата суспензії 1-ї сат на преддефекатор	<< m_ui->s_V_47	<< m_ui->s_pV_47				V_47 smallint default '0',
V_48	104	Real	1	1	+	Витрата суспензії 2-ї сат на преддефекатор	<< m_ui->s_V_48	<< m_ui->s_pV_48				V_48 smallint default '0',
V_49	106	Real	1	1	+	Витрата вап/молока на основну дефекацію	<< m_ui->s_V_49	<< m_ui->s_pV_49				V_49 smallint default '0',
V_50	108	Real	1	1	+	Тиск сатур. Газу в колекторі	<< m_ui->s_V_50	<< m_ui->s_pV_50				V_50 smallint default '0',
V_51	110	Real	1	1	+	Рівень у збірнику вап/молока	<< m_ui->s_V_51	<< m_ui->s_pV_51				V_51 smallint default '0',
V_52	112	Real	1	1	+	Витрата вап/молока на дефек. 2-ї сат	<< m_ui->s_V_52					V_52 smallint default '0',
V_53	114	Real	1	1	+	рН 1-ї сатурації	<< m_ui->s_V_53					V_53 smallint default '0',
V_54	116	Real	1	1	+	рН 2-ї сатурації	<< m_ui->s_V_54					V_54 smallint default '0',
X_01	118	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_01	<< m_ui->s_cX_01				X_01 smallint default '0',
X_02	120	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_02	<< m_ui->s_cX_02				X_02 smallint default '0',
X_03	122	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_03	<< m_ui->s_cX_03				X_03 smallint default '0',
X_04	124	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_04	<< m_ui->s_cX_04				X_04 smallint default '0',
X_05	126	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_05	<< m_ui->s_cX_05				X_05 smallint default '0',
X_06	128	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_06	<< m_ui->s_cX_06				X_06 smallint default '0',
X_07	130	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_07	<< m_ui->s_cX_07				X_07 smallint default '0',
X_08	132	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_08	<< m_ui->s_cX_08				X_08 smallint default '0',
X_09	134	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_09	<< m_ui->s_cX_09				X_09 smallint default '0',
X_10	136	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_10	<< m_ui->s_cX_10				X_10 smallint default '0',
X_11	138	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_11	<< m_ui->s_cX_11				X_11 smallint default '0',
X_12	140	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_12	<< m_ui->s_cX_12				X_12 smallint default '0',
X_13	142	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_13	<< m_ui->s_cX_13				X_13 smallint default '0',
X_14	144	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_14	<< m_ui->s_cX_14				X_14 smallint default '0',
X_15	146	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_15	<< m_ui->s_cX_15				X_15 smallint default '0',
X_16	148	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_16	<< m_ui->s_cX_16				X_16 smallint default '0',
X_17	150	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_17	<< m_ui->s_cX_17				X_17 smallint default '0',
X_18	152	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_18	<< m_ui->s_cX_18				X_18 smallint default '0',
X_19	154	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_19	<< m_ui->s_cX_19				X_19 smallint default '0',
X_20	156	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_20	<< m_ui->s_cX_20				X_20 smallint default '0',
X_21	158	Real	1	1	0 100	Положення клапана	<< m_ui->s_X_21	<< m_ui->s_cX_21				X_21 smallint default '0',
I_01	160	Bool	1	1	-	Продувка 6-ї зони преддефекатора	<< m_ui->s_cI_01					I_01 smallint default '0',
I_02	161	Bool	1	1	-	Продувка теплого дефекатора	<< m_ui->s_cI_02					I_02 smallint default '0',
I_03	162	Bool	1	1	-	Продувка гар. А дефекатора	<< m_ui->s_cI_03					I_03 smallint default '0',
I_04	163	Bool	1	1	-	Продувка гар. Б дефекатора	<< m_ui->s_cI_04					I_04 smallint default '0',
I_05	164	Bool	1	1	-	Продувка 1-го сатуратора	<< m_ui->s_cI_05					I_05 smallint default '0',
I_06	165	Bool	1	1	-	Продувка дефекатора 2-ої сат	<< m_ui->s_cI_06					I_06 smallint default '0',
I_07	166	Bool	1	1	-	Продувка 2-го сатуратора	<< m_ui->s_cI_07					I_07 smallint default '0',
I_08	167	Bool	1	1	-	Продувка відстійника 2-ої сат.	<< m_ui->s_cI_08					I_08 smallint default '0',
I_09	168	Bool	1	1	-	заслонка з мішалки відвед. Піску	<< m_ui->s_cI_09					I_09 smallint default '0',
I_10	169	Bool	1	1	-	заслонка суспензії 1-ої сат. На напір. Зб.	<< m_ui->s_I_10					I_10 smallint default '0',
I_11	170	Bool	1	1	-	шнек мішалки відвед. Піску	<< m_ui->s_I_11					I_11 smallint default '0',
I_12	171	Bool	1	1	-	двигун насосу "на теплий дефекатор"	<< m_ui->s_I_12					I_12 smallint default '0',
I_13	172	Bool	1	1	-	двигун насосу "флокулянт"	<< m_ui->s_I_13					I_13 smallint default '0',
I_14	173	Bool	1	1	-	двигун насосу "сусп. Контр. Фільтр." Робота	<< m_ui->s_I_14					I_14 smallint default '0',
I_15	174	Bool	1	1	-	двигун насосу "сусп. Контр. Фільтр." Режим	<< m_ui->s_I_15					I_15 smallint default '0',
I_16	175	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_I_16					I_16 smallint default '0',
I_17	176	Bool	1	1	-	двигун насосу "збірника продувок " Робота	<< m_ui->s_I_17					I_17 smallint default '0',
I_18	177	Bool	1	1	-	двигун насосу "збірника продувок " Режим	<< m_ui->s_I_18					I_18 smallint default '0',
I_19	178	Bool	1	1	-	двигун насосу "на гар. дефекатор" Робота	<< m_ui->s_I_19					I_19 smallint default '0',
I_20	179	Bool	1	1	-	двигун насосу "на гар. дефекатор" Режим	<< m_ui->s_I_20					I_20 smallint default '0',
I_21	180	Bool	1	1	-	двигун насосу "на гар. дефекатор" Аварія	<< m_ui->s_I_21					I_21 smallint default '0',
I_22	181	Bool	1	1	-	двигун насосу "1-ої сатурації " Робота	<< m_ui->s_I_22					I_22 smallint default '0',
I_23	182	Bool	1	1	-	двигун насосу "1-ої сатурації " Режим	<< m_ui->s_I_23					I_23 smallint default '0',
I_24	183	Bool	1	1	-	двигун насосу "1-ої сатурації " Аварія	<< m_ui->s_I_24					I_24 smallint default '0',
I_25	184	Bool	1	1	-	двигун насосу "на дефекатор 2-ої сат." Робота	<< m_ui->s_I_25					I_25 smallint default '0',
I_26	185	Bool	1	1	-	двигун насосу "на дефекатор 2-ої сат." Режим	<< m_ui->s_I_26					I_26 smallint default '0',
I_27	186	Bool	1	1	-	двигун насосу "на дефекатор 2-ої сат." Аварія	<< m_ui->s_I_27					I_27 smallint default '0',
I_28	187	Bool	1	1	-	двигун насосу "2-ої сатурації " Робота	<< m_ui->s_I_28					I_28 smallint default '0',
I_29	188	Bool	1	1	-	двигун насосу "2-ої сатурації " Режим	<< m_ui->s_I_29					I_29 smallint default '0',
I_30	189	Bool	1	1	-	двигун насосу "2-ої сатурації " Аварія	<< m_ui->s_I_30					I_30 smallint default '0',
Q_01	190	Bool	1	1	-	Продувка 6-ї зони преддефекатора	<< m_ui->s_Q_01		5	1	%QX5.1:=Q_01;	Q_01 smallint default '0',
Q_02	191	Bool	1	1	-	Продувка теплого дефекатора	<< m_ui->s_Q_02		5	2	%QX5.2:=Q_02;	Q_02 smallint default '0',
Q_03	192	Bool	1	1	-	Продувка гар. А дефекатора	<< m_ui->s_Q_03		5	3	%QX5.3:=Q_03;	Q_03 smallint default '0',
Q_04	193	Bool	1	1	-	Продувка гар. Б дефекатора	<< m_ui->s_Q_04		5	4	%QX5.4:=Q_04;	Q_04 smallint default '0',
Q_05	194	Bool	1	1	-	Продувка 1-го сатуратора	<< m_ui->s_Q_05		5	5	%QX5.5:=Q_05;	Q_05 smallint default '0',
Q_06	195	Bool	1	1	-	Продувка дефекатора 2-ої сат	<< m_ui->s_Q_06		5	6	%QX5.6:=Q_06;	Q_06 smallint default '0',
Q_07	196	Bool	1	1	-	Продувка 2-го сатуратора	<< m_ui->s_Q_07		5	7	%QX5.7:=Q_07;	Q_07 smallint default '0',
Q_08	197	Bool	1	1	-	Продувка відстійника 2-ої сат.	<< m_ui->s_Q_08		5	8	%QX5.8:=Q_08;	Q_08 smallint default '0',
Q_09	198	Bool	1	1	-	заслонка з мішалки відвед. Піску	<< m_ui->s_Q_09		6	1	%QX6.1:=Q_09;	Q_09 smallint default '0',
Q_10	199	Bool	1	1	-	заслонка суспензії 1-ої сат. На напір. Зб.	<< m_ui->s_Q_10		6	2	%QX6.2:=Q_10;	Q_10 smallint default '0',
Q_11	200	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Q_11		6	3	%QX6.3:=Q_11;	Q_11 smallint default '0',
Q_12	201	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Q_12		6	4	%QX6.4:=Q_12;	Q_12 smallint default '0',
Q_13	202	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Q_13		6	5	%QX6.5:=Q_13;	Q_13 smallint default '0',
Q_14	203	Bool	1	1	-	двигун насосу "сусп. Контр. Фільтр." пуск	<< m_ui->s_Q_14		6	6	%QX6.6:=Q_14;	Q_14 smallint default '0',
Q_15	204	Bool	1	1	-	двигун насосу "сусп. Контр. Фільтр." стоп	<< m_ui->s_Q_15		6	7	%QX6.7:=Q_15;	Q_15 smallint default '0',
Q_16	205	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Q_16		6	8	%QX6.8:=Q_16;	Q_16 smallint default '0',
Q_17	206	Bool	1	1	-	двигун насосу "збірника продувок " пуск	<< m_ui->s_Q_17					Q_17 smallint default '0',
Q_18	207	Bool	1	1	-	двигун насосу "збірника продувок " стоп	<< m_ui->s_Q_18					Q_18 smallint default '0',
Amr_01	208	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_01					Amr_01 smallint default '0',
Amr_02	209	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_02					Amr_02 smallint default '0',
Amr_03	210	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_03					Amr_03 smallint default '0',
Amr_04	211	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_04					Amr_04 smallint default '0',
Amr_05	212	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_05					Amr_05 smallint default '0',
Amr_06	213	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_06					Amr_06 smallint default '0',
Amr_07	214	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_07					Amr_07 smallint default '0',
Amr_08	215	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_08					Amr_08 smallint default '0',
Amr_09	216	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_09					Amr_09 smallint default '0',
Amr_10	217	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_10					Amr_10 smallint default '0',
Amr_11	218	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_11					Amr_11 smallint default '0',
Amr_12	219	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_12					Amr_12 smallint default '0',
Amr_13	220	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_13					Amr_13 smallint default '0',
Amr_14	221	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_14					Amr_14 smallint default '0',
Amr_15	222	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_15					Amr_15 smallint default '0',
Amr_16	223	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_16					Amr_16 smallint default '0',
Amr_17	224	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_17					Amr_17 smallint default '0',
Amr_18	225	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_18					Amr_18 smallint default '0',
Amr_19	226	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_19					Amr_19 smallint default '0',
Amr_20	227	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_20					Amr_20 smallint default '0',
Amr_21	228	Bool	1	1	-		<< m_ui->s_Amr_21					Amr_21 smallint default '0',
Spr_03	229	Real	1	1	V_46					Spr_03 smallint default '0',
Spr_04	231	Real	1	1	V_47					Spr_04 smallint default '0',
Spr_06	233	Real	1	1	V_49					Spr_06 smallint default '0',
Spr_09	235	Real	1	1	V_52					Spr_09 smallint default '0',
Spr_18	237	Real	1	1	V_37					Spr_18 smallint default '0',
Spr_19	239	Real	1	1	V_38					Spr_19 smallint default '0',
Xs_01	241	Integer	1	1	0 100					Xs_01 smallint default '0',
Xs_02	242	Integer	1	1	0 100					Xs_02 smallint default '0',
Xs_03	243	Integer	1	1	0 100					Xs_03 smallint default '0',
Xs_04	244	Integer	1	1	0 100					Xs_04 smallint default '0',
Xs_05	245	Integer	1	1	0 100					Xs_05 smallint default '0',
Xs_06	246	Integer	1	1	0 100					Xs_06 smallint default '0',
Xs_07	247	Integer	1	1	0 100					Xs_07 smallint default '0',
Xs_08	248	Integer	1	1	0 100					Xs_08 smallint default '0',
Xs_09	249	Integer	1	1	0 100					Xs_09 smallint default '0',
Xs_10	250	Integer	1	1	0 100					Xs_10 smallint default '0',
Xs_11	251	Integer	1	1	0 100					Xs_11 smallint default '0',
Xs_12	252	Integer	1	1	0 100					Xs_12 smallint default '0',
Xs_13	253	Integer	1	1	0 100					Xs_13 smallint default '0',
Xs_14	254	Integer	1	1	0 100					Xs_14 smallint default '0',
Xs_15	255	Integer	1	1	0 100					Xs_15 smallint default '0',
Xs_16	256	Integer	1	1	0 100					Xs_16 smallint default '0',
Xs_17	257	Integer	1	1	0 100					Xs_17 smallint default '0',
Xs_18	258	Integer	1	1	0 100					Xs_18 smallint default '0',
Xs_19	259	Integer	1	1	0 100					Xs_19 smallint default '0',
Xs_20	260	Integer	1	1	0 100					Xs_20 smallint default '0',
Xs_21	261	Integer	1	1	0 100					Xs_21 smallint default '0',
Tp_01	262	Timer	1	0	-
Tp_02	264	Timer	1	0	-
Tp_03	266	Timer	1	0	-
Tp_04	268	Timer	1	0	-
Tp_05	270	Timer	1	0	-
Tp_06	272	Timer	1	0	-
Tp_07	274	Timer	1	0	-
Tp_08	276	Timer	1	0	-
R_M_14	278	Bool	1	1	-					R_M_14 smallint default '0',
R_M_17	279	Bool	1	1	-					R_M_17 smallint default '0',
V_26_t	280	Timer	1	0	-
Name	Address
Mi_01	282	Bool	1	0	-
Mi_02	283	Bool	1	0	-
Mi_03	284	Bool	1	0	-
Mi_04	285	Bool	1	0	-
Mi_05	286	Bool	1	0	-
Mi_06	287	Bool	1	0	-
Mi_07	288	Bool	1	0	-
Mi_08	289	Bool	1	0	-
Mi_09	290	Bool	1	0	-
Mi_10	291	Bool	1	0	-
Mi_11	292	Bool	1	0	-
Mo_01	293	Bool	1	0	-
Mo_02	294	Bool	1	0	-
Mo_03	295	Bool	1	0	-
Mo_04	296	Bool	1	0	-
Mo_05	297	Bool	1	0	-
Mo_06	298	Bool	1	0	-
Mo_07	299	Bool	1	0	-
Mo_08	300	Bool	1	0	-
Mo_09	301	Bool	1	0	-
Mo_10	302	Bool	1	0	-
Mo_11	303	Bool	1	0	-
Am_01	512	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_01	1		Am_01:=eep_b_r(1);	Res:=eep_b_w(1,Am_01);	Am_01 smallint default '0',
Am_02	513	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_02	2		Am_02:=eep_b_r(2);	Res:=eep_b_w(2,Am_02);	Am_02 smallint default '0',
Am_03	514	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_03	3		Am_03:=eep_b_r(3);	Res:=eep_b_w(3,Am_03);	Am_03 smallint default '0',
Am_04	515	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_04	4		Am_04:=eep_b_r(4);	Res:=eep_b_w(4,Am_04);	Am_04 smallint default '0',
Am_05	516	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_05	5		Am_05:=eep_b_r(5);	Res:=eep_b_w(5,Am_05);	Am_05 smallint default '0',
Am_06	517	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_06	6		Am_06:=eep_b_r(6);	Res:=eep_b_w(6,Am_06);	Am_06 smallint default '0',
Am_07	518	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_07	7		Am_07:=eep_b_r(7);	Res:=eep_b_w(7,Am_07);	Am_07 smallint default '0',
Am_08	519	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_08	8		Am_08:=eep_b_r(8);	Res:=eep_b_w(8,Am_08);	Am_08 smallint default '0',
Am_09	520	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_09	9		Am_09:=eep_b_r(9);	Res:=eep_b_w(9,Am_09);	Am_09 smallint default '0',
Am_10	521	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_10	10		Am_10:=eep_b_r(10);	Res:=eep_b_w(10,Am_10);	Am_10 smallint default '0',
Am_11	522	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_11	11		Am_11:=eep_b_r(11);	Res:=eep_b_w(11,Am_11);	Am_11 smallint default '0',
Am_12	523	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_12	12		Am_12:=eep_b_r(12);	Res:=eep_b_w(12,Am_12);	Am_12 smallint default '0',
Am_13	524	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_13	13		Am_13:=eep_b_r(13);	Res:=eep_b_w(13,Am_13);	Am_13 smallint default '0',
Am_14	525	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_14	14		Am_14:=eep_b_r(14);	Res:=eep_b_w(14,Am_14);	Am_14 smallint default '0',
Am_15	526	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_15	15		Am_15:=eep_b_r(15);	Res:=eep_b_w(15,Am_15);	Am_15 smallint default '0',
Am_16	527	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_16	16		Am_16:=eep_b_r(16);	Res:=eep_b_w(16,Am_16);	Am_16 smallint default '0',
Am_17	528	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_17	17		Am_17:=eep_b_r(17);	Res:=eep_b_w(17,Am_17);	Am_17 smallint default '0',
Am_18	529	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_18	18		Am_18:=eep_b_r(18);	Res:=eep_b_w(18,Am_18);	Am_18 smallint default '0',
Am_19	530	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_19	19		Am_19:=eep_b_r(19);	Res:=eep_b_w(19,Am_19);	Am_19 smallint default '0',
Am_20	531	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_20	20		Am_20:=eep_b_r(20);	Res:=eep_b_w(20,Am_20);	Am_20 smallint default '0',
Am_21	532	Bool	300	1	-	Автоматичний режим	<< m_ui->s_Am_21	21		Am_21:=eep_b_r(21);	Res:=eep_b_w(21,Am_21);	Am_21 smallint default '0',
kf_V_01	533	Integer	300	0	-			1		kf_V_01:=eep_n_r(1);	Res:=eep_n_w(1,kf_V_01);
kf_V_02	534	Integer	300	0	-			2		kf_V_02:=eep_n_r(2);	Res:=eep_n_w(2,kf_V_02);
kf_V_03	535	Integer	300	0	-			3		kf_V_03:=eep_n_r(3);	Res:=eep_n_w(3,kf_V_03);
kf_V_04	536	Integer	300	0	-			4		kf_V_04:=eep_n_r(4);	Res:=eep_n_w(4,kf_V_04);
kf_V_05	537	Integer	300	0	-			5		kf_V_05:=eep_n_r(5);	Res:=eep_n_w(5,kf_V_05);
kf_V_06	538	Integer	300	0	-			6		kf_V_06:=eep_n_r(6);	Res:=eep_n_w(6,kf_V_06);
kf_V_07	539	Integer	300	0	-			7		kf_V_07:=eep_n_r(7);	Res:=eep_n_w(7,kf_V_07);
kf_V_08	540	Integer	300	0	-			8		kf_V_08:=eep_n_r(8);	Res:=eep_n_w(8,kf_V_08);
kf_V_09	541	Integer	300	0	-			9		kf_V_09:=eep_n_r(9);	Res:=eep_n_w(9,kf_V_09);
kf_V_10	542	Integer	300	0	-			10		kf_V_10:=eep_n_r(10);	Res:=eep_n_w(10,kf_V_10);
kf_V_11	543	Integer	300	0	-			11		kf_V_11:=eep_n_r(11);	Res:=eep_n_w(11,kf_V_11);
kf_V_12	544	Integer	300	0	-			12		kf_V_12:=eep_n_r(12);	Res:=eep_n_w(12,kf_V_12);
kf_V_13	545	Integer	300	0	-			13		kf_V_13:=eep_n_r(13);	Res:=eep_n_w(13,kf_V_13);
kf_V_14	546	Integer	300	0	-			14		kf_V_14:=eep_n_r(14);	Res:=eep_n_w(14,kf_V_14);
kf_V_15	547	Integer	300	0	-			15		kf_V_15:=eep_n_r(15);	Res:=eep_n_w(15,kf_V_15);
kf_V_16	548	Integer	300	0	-			16		kf_V_16:=eep_n_r(16);	Res:=eep_n_w(16,kf_V_16);
kf_V_17	549	Integer	300	0	-			17		kf_V_17:=eep_n_r(17);	Res:=eep_n_w(17,kf_V_17);
kf_V_18	550	Integer	300	0	-			18		kf_V_18:=eep_n_r(18);	Res:=eep_n_w(18,kf_V_18);
kf_V_19	551	Integer	300	0	-			19		kf_V_19:=eep_n_r(19);	Res:=eep_n_w(19,kf_V_19);
kf_V_20	552	Integer	300	0	-			20		kf_V_20:=eep_n_r(20);	Res:=eep_n_w(20,kf_V_20);
kf_V_21	553	Integer	300	0	-			21		kf_V_21:=eep_n_r(21);	Res:=eep_n_w(21,kf_V_21);
kf_V_22	554	Integer	300	0	-			22		kf_V_22:=eep_n_r(22);	Res:=eep_n_w(22,kf_V_22);
kf_V_23	555	Integer	300	0	-			23		kf_V_23:=eep_n_r(23);	Res:=eep_n_w(23,kf_V_23);
kf_V_24	556	Integer	300	0	-			24		kf_V_24:=eep_n_r(24);	Res:=eep_n_w(24,kf_V_24);
kf_V_25	557	Integer	300	0	-			25		kf_V_25:=eep_n_r(25);	Res:=eep_n_w(25,kf_V_25);
kf_V_26	558	Integer	300	0	-			26		kf_V_26:=eep_n_r(26);	Res:=eep_n_w(26,kf_V_26);
kf_V_27	559	Integer	300	0	-			27		kf_V_27:=eep_n_r(27);	Res:=eep_n_w(27,kf_V_27);
kf_V_28	560	Integer	300	0	-			28		kf_V_28:=eep_n_r(28);	Res:=eep_n_w(28,kf_V_28);
kf_V_29	561	Integer	300	0	-			29		kf_V_29:=eep_n_r(29);	Res:=eep_n_w(29,kf_V_29);
kf_V_30	562	Integer	300	0	-			30		kf_V_30:=eep_n_r(30);	Res:=eep_n_w(30,kf_V_30);
kf_V_31	563	Integer	300	0	-			31		kf_V_31:=eep_n_r(31);	Res:=eep_n_w(31,kf_V_31);
kf_V_32	564	Integer	300	0	-			32		kf_V_32:=eep_n_r(32);	Res:=eep_n_w(32,kf_V_32);
kf_V_33	565	Integer	300	0	-			33		kf_V_33:=eep_n_r(33);	Res:=eep_n_w(33,kf_V_33);
kf_V_34	566	Integer	300	0	-			34		kf_V_34:=eep_n_r(34);	Res:=eep_n_w(34,kf_V_34);
kf_V_35	567	Integer	300	0	-			35		kf_V_35:=eep_n_r(35);	Res:=eep_n_w(35,kf_V_35);
kf_V_36	568	Integer	300	0	-			36		kf_V_36:=eep_n_r(36);	Res:=eep_n_w(36,kf_V_36);
kf_V_37	569	Integer	300	0	-			37		kf_V_37:=eep_n_r(37);	Res:=eep_n_w(37,kf_V_37);
kf_V_38	570	Integer	300	0	-			38		kf_V_38:=eep_n_r(38);	Res:=eep_n_w(38,kf_V_38);
kf_V_39	571	Integer	300	0	-			39		kf_V_39:=eep_n_r(39);	Res:=eep_n_w(39,kf_V_39);
kf_V_40	572	Integer	300	0	-			40		kf_V_40:=eep_n_r(40);	Res:=eep_n_w(40,kf_V_40);
kf_V_41	573	Integer	300	0	-			41		kf_V_41:=eep_n_r(41);	Res:=eep_n_w(41,kf_V_41);
kf_V_42	574	Integer	300	0	-			42		kf_V_42:=eep_n_r(42);	Res:=eep_n_w(42,kf_V_42);
kf_V_43	575	Integer	300	0	-			43		kf_V_43:=eep_n_r(43);	Res:=eep_n_w(43,kf_V_43);
kf_V_44	576	Integer	300	0	-			44		kf_V_44:=eep_n_r(44);	Res:=eep_n_w(44,kf_V_44);
kf_V_45	577	Integer	300	0	-			45		kf_V_45:=eep_n_r(45);	Res:=eep_n_w(45,kf_V_45);
kf_V_46	578	Integer	300	0	-			46		kf_V_46:=eep_n_r(46);	Res:=eep_n_w(46,kf_V_46);
kf_V_47	579	Integer	300	0	-			47		kf_V_47:=eep_n_r(47);	Res:=eep_n_w(47,kf_V_47);
kf_V_48	580	Integer	300	0	-			48		kf_V_48:=eep_n_r(48);	Res:=eep_n_w(48,kf_V_48);
kf_V_49	581	Integer	300	0	-			49		kf_V_49:=eep_n_r(49);	Res:=eep_n_w(49,kf_V_49);
kf_V_50	582	Integer	300	0	-			50		kf_V_50:=eep_n_r(50);	Res:=eep_n_w(50,kf_V_50);
kf_V_51	583	Integer	300	0	-			51		kf_V_51:=eep_n_r(51);	Res:=eep_n_w(51,kf_V_51);
kf_V_52	584	Integer	300	0	-			52		kf_V_52:=eep_n_r(52);	Res:=eep_n_w(52,kf_V_52);
kf_V_53	585	Integer	300	0	-			53		kf_V_53:=eep_n_r(53);	Res:=eep_n_w(53,kf_V_53);
kf_V_54	586	Integer	300	0	-			54		kf_V_54:=eep_n_r(54);	Res:=eep_n_w(54,kf_V_54);
Kp_01	587	Real	300	0	-			55		Kp_01:=INT_REAL(eep_n_r(55));	Res:=eep_n_w(55,REAL_INT(Kp_01));
Kp_02	589	Real	300	0	-			56		Kp_02:=INT_REAL(eep_n_r(56));	Res:=eep_n_w(56,REAL_INT(Kp_02));
Kp_03	591	Real	300	0	-			57		Kp_03:=INT_REAL(eep_n_r(57));	Res:=eep_n_w(57,REAL_INT(Kp_03));
Kp_04	593	Real	300	0	-			58		Kp_04:=INT_REAL(eep_n_r(58));	Res:=eep_n_w(58,REAL_INT(Kp_04));
Kp_05	595	Real	300	0	-			59		Kp_05:=INT_REAL(eep_n_r(59));	Res:=eep_n_w(59,REAL_INT(Kp_05));
Kp_06	597	Real	300	0	-			60		Kp_06:=INT_REAL(eep_n_r(60));	Res:=eep_n_w(60,REAL_INT(Kp_06));
Kp_07	599	Real	300	0	-			61		Kp_07:=INT_REAL(eep_n_r(61));	Res:=eep_n_w(61,REAL_INT(Kp_07));
Kp_08	601	Real	300	0	-			62		Kp_08:=INT_REAL(eep_n_r(62));	Res:=eep_n_w(62,REAL_INT(Kp_08));
Kp_09	603	Real	300	0	-			63		Kp_09:=INT_REAL(eep_n_r(63));	Res:=eep_n_w(63,REAL_INT(Kp_09));
Kp_10	605	Real	300	0	-			64		Kp_10:=INT_REAL(eep_n_r(64));	Res:=eep_n_w(64,REAL_INT(Kp_10));
Kp_11	607	Real	300	0	-			65		Kp_11:=INT_REAL(eep_n_r(65));	Res:=eep_n_w(65,REAL_INT(Kp_11));
Kp_12	609	Real	300	0	-			66		Kp_12:=INT_REAL(eep_n_r(66));	Res:=eep_n_w(66,REAL_INT(Kp_12));
Kp_13	611	Real	300	0	-			67		Kp_13:=INT_REAL(eep_n_r(67));	Res:=eep_n_w(67,REAL_INT(Kp_13));
Kp_14	613	Real	300	0	-			68		Kp_14:=INT_REAL(eep_n_r(68));	Res:=eep_n_w(68,REAL_INT(Kp_14));
Kp_15	615	Real	300	0	-			69		Kp_15:=INT_REAL(eep_n_r(69));	Res:=eep_n_w(69,REAL_INT(Kp_15));
Kp_16	617	Real	300	0	-			70		Kp_16:=INT_REAL(eep_n_r(70));	Res:=eep_n_w(70,REAL_INT(Kp_16));
Kp_17	619	Real	300	0	-			71		Kp_17:=INT_REAL(eep_n_r(71));	Res:=eep_n_w(71,REAL_INT(Kp_17));
Kp_18	621	Real	300	0	-			72		Kp_18:=INT_REAL(eep_n_r(72));	Res:=eep_n_w(72,REAL_INT(Kp_18));
Kp_19	623	Real	300	0	-			73		Kp_19:=INT_REAL(eep_n_r(73));	Res:=eep_n_w(73,REAL_INT(Kp_19));
Kp_20	625	Real	300	0	-			74		Kp_20:=INT_REAL(eep_n_r(74));	Res:=eep_n_w(74,REAL_INT(Kp_20));
Kp_21	627	Real	300	0	-			75		Kp_21:=INT_REAL(eep_n_r(75));	Res:=eep_n_w(75,REAL_INT(Kp_21));
Ti_01	629	Real	300	0	-			76		Ti_01:=INT_REAL(eep_n_r(76));	Res:=eep_n_w(76,REAL_INT(Ti_01));
Ti_02	631	Real	300	0	-			77		Ti_02:=INT_REAL(eep_n_r(77));	Res:=eep_n_w(77,REAL_INT(Ti_02));
Ti_03	633	Real	300	0	-			78		Ti_03:=INT_REAL(eep_n_r(78));	Res:=eep_n_w(78,REAL_INT(Ti_03));
Ti_04	635	Real	300	0	-			79		Ti_04:=INT_REAL(eep_n_r(79));	Res:=eep_n_w(79,REAL_INT(Ti_04));
Ti_05	637	Real	300	0	-			80		Ti_05:=INT_REAL(eep_n_r(80));	Res:=eep_n_w(80,REAL_INT(Ti_05));
Ti_06	639	Real	300	0	-			81		Ti_06:=INT_REAL(eep_n_r(81));	Res:=eep_n_w(81,REAL_INT(Ti_06));
Ti_07	641	Real	300	0	-			82		Ti_07:=INT_REAL(eep_n_r(82));	Res:=eep_n_w(82,REAL_INT(Ti_07));
Ti_08	643	Real	300	0	-			83		Ti_08:=INT_REAL(eep_n_r(83));	Res:=eep_n_w(83,REAL_INT(Ti_08));
Ti_09	645	Real	300	0	-			84		Ti_09:=INT_REAL(eep_n_r(84));	Res:=eep_n_w(84,REAL_INT(Ti_09));
Ti_10	647	Real	300	0	-			85		Ti_10:=INT_REAL(eep_n_r(85));	Res:=eep_n_w(85,REAL_INT(Ti_10));
Ti_11	649	Real	300	0	-			86		Ti_11:=INT_REAL(eep_n_r(86));	Res:=eep_n_w(86,REAL_INT(Ti_11));
Ti_12	651	Real	300	0	-			87		Ti_12:=INT_REAL(eep_n_r(87));	Res:=eep_n_w(87,REAL_INT(Ti_12));
Ti_13	653	Real	300	0	-			88		Ti_13:=INT_REAL(eep_n_r(88));	Res:=eep_n_w(88,REAL_INT(Ti_13));
Ti_14	655	Real	300	0	-			89		Ti_14:=INT_REAL(eep_n_r(89));	Res:=eep_n_w(89,REAL_INT(Ti_14));
Ti_15	657	Real	300	0	-			90		Ti_15:=INT_REAL(eep_n_r(90));	Res:=eep_n_w(90,REAL_INT(Ti_15));
Ti_16	659	Real	300	0	-			91		Ti_16:=INT_REAL(eep_n_r(91));	Res:=eep_n_w(91,REAL_INT(Ti_16));
Ti_17	661	Real	300	0	-			92		Ti_17:=INT_REAL(eep_n_r(92));	Res:=eep_n_w(92,REAL_INT(Ti_17));
Ti_18	663	Real	300	0	-			93		Ti_18:=INT_REAL(eep_n_r(93));	Res:=eep_n_w(93,REAL_INT(Ti_18));
Ti_19	665	Real	300	0	-			94		Ti_19:=INT_REAL(eep_n_r(94));	Res:=eep_n_w(94,REAL_INT(Ti_19));
Ti_20	667	Real	300	0	-			95		Ti_20:=INT_REAL(eep_n_r(95));	Res:=eep_n_w(95,REAL_INT(Ti_20));
Ti_21	669	Real	300	0	-			96		Ti_21:=INT_REAL(eep_n_r(96));	Res:=eep_n_w(96,REAL_INT(Ti_21));
Td_01	671	Real	300	0	-			97		Td_01:=INT_REAL(eep_n_r(97));	Res:=eep_n_w(97,REAL_INT(Td_01));
Td_02	673	Real	300	0	-			98		Td_02:=INT_REAL(eep_n_r(98));	Res:=eep_n_w(98,REAL_INT(Td_02));
Td_03	675	Real	300	0	-			99		Td_03:=INT_REAL(eep_n_r(99));	Res:=eep_n_w(99,REAL_INT(Td_03));
Td_04	677	Real	300	0	-			100		Td_04:=INT_REAL(eep_n_r(100));	Res:=eep_n_w(100,REAL_INT(Td_04));
Td_05	679	Real	300	0	-			101		Td_05:=INT_REAL(eep_n_r(101));	Res:=eep_n_w(101,REAL_INT(Td_05));
Td_06	681	Real	300	0	-			102		Td_06:=INT_REAL(eep_n_r(102));	Res:=eep_n_w(102,REAL_INT(Td_06));
Td_07	683	Real	300	0	-			103		Td_07:=INT_REAL(eep_n_r(103));	Res:=eep_n_w(103,REAL_INT(Td_07));
Td_08	685	Real	300	0	-			104		Td_08:=INT_REAL(eep_n_r(104));	Res:=eep_n_w(104,REAL_INT(Td_08));
Td_09	687	Real	300	0	-			105		Td_09:=INT_REAL(eep_n_r(105));	Res:=eep_n_w(105,REAL_INT(Td_09));
Td_10	689	Real	300	0	-			106		Td_10:=INT_REAL(eep_n_r(106));	Res:=eep_n_w(106,REAL_INT(Td_10));
Td_11	691	Real	300	0	-			107		Td_11:=INT_REAL(eep_n_r(107));	Res:=eep_n_w(107,REAL_INT(Td_11));
Td_12	693	Real	300	0	-			108		Td_12:=INT_REAL(eep_n_r(108));	Res:=eep_n_w(108,REAL_INT(Td_12));
Td_13	695	Real	300	0	-			109		Td_13:=INT_REAL(eep_n_r(109));	Res:=eep_n_w(109,REAL_INT(Td_13));
Td_14	697	Real	300	0	-			110		Td_14:=INT_REAL(eep_n_r(110));	Res:=eep_n_w(110,REAL_INT(Td_14));
Td_15	699	Real	300	0	-			111		Td_15:=INT_REAL(eep_n_r(111));	Res:=eep_n_w(111,REAL_INT(Td_15));
Td_16	701	Real	300	0	-			112		Td_16:=INT_REAL(eep_n_r(112));	Res:=eep_n_w(112,REAL_INT(Td_16));
Td_17	703	Real	300	0	-			113		Td_17:=INT_REAL(eep_n_r(113));	Res:=eep_n_w(113,REAL_INT(Td_17));
Td_18	705	Real	300	0	-			114		Td_18:=INT_REAL(eep_n_r(114));	Res:=eep_n_w(114,REAL_INT(Td_18));
Td_19	707	Real	300	0	-			115		Td_19:=INT_REAL(eep_n_r(115));	Res:=eep_n_w(115,REAL_INT(Td_19));
Td_20	709	Real	300	0	-			116		Td_20:=INT_REAL(eep_n_r(116));	Res:=eep_n_w(116,REAL_INT(Td_20));
Td_21	711	Real	300	0	-			117		Td_21:=INT_REAL(eep_n_r(117));	Res:=eep_n_w(117,REAL_INT(Td_21));
Xmin_01	713	Real	300	0	-			118		Xmin_01:=INT_REAL(eep_n_r(118));	Res:=eep_n_w(118,REAL_INT(Xmin_01));
Xmin_02	715	Real	300	0	-			119		Xmin_02:=INT_REAL(eep_n_r(119));	Res:=eep_n_w(119,REAL_INT(Xmin_02));
Xmin_03	717	Real	300	0	-			120		Xmin_03:=INT_REAL(eep_n_r(120));	Res:=eep_n_w(120,REAL_INT(Xmin_03));
Xmin_04	719	Real	300	0	-			121		Xmin_04:=INT_REAL(eep_n_r(121));	Res:=eep_n_w(121,REAL_INT(Xmin_04));
Xmin_05	721	Real	300	0	-			122		Xmin_05:=INT_REAL(eep_n_r(122));	Res:=eep_n_w(122,REAL_INT(Xmin_05));
Xmin_06	723	Real	300	0	-			123		Xmin_06:=INT_REAL(eep_n_r(123));	Res:=eep_n_w(123,REAL_INT(Xmin_06));
Xmin_07	725	Real	300	0	-			124		Xmin_07:=INT_REAL(eep_n_r(124));	Res:=eep_n_w(124,REAL_INT(Xmin_07));
Xmin_08	727	Real	300	0	-			125		Xmin_08:=INT_REAL(eep_n_r(125));	Res:=eep_n_w(125,REAL_INT(Xmin_08));
Xmin_09	729	Real	300	0	-			126		Xmin_09:=INT_REAL(eep_n_r(126));	Res:=eep_n_w(126,REAL_INT(Xmin_09));
Xmin_10	731	Real	300	0	-			127		Xmin_10:=INT_REAL(eep_n_r(127));	Res:=eep_n_w(127,REAL_INT(Xmin_10));
Xmin_11	733	Real	300	0	-			128		Xmin_11:=INT_REAL(eep_n_r(128));	Res:=eep_n_w(128,REAL_INT(Xmin_11));
Xmin_12	735	Real	300	0	-			129		Xmin_12:=INT_REAL(eep_n_r(129));	Res:=eep_n_w(129,REAL_INT(Xmin_12));
Xmin_13	737	Real	300	0	-			130		Xmin_13:=INT_REAL(eep_n_r(130));	Res:=eep_n_w(130,REAL_INT(Xmin_13));
Xmin_14	739	Real	300	0	-			131		Xmin_14:=INT_REAL(eep_n_r(131));	Res:=eep_n_w(131,REAL_INT(Xmin_14));
Xmin_15	741	Real	300	0	-			132		Xmin_15:=INT_REAL(eep_n_r(132));	Res:=eep_n_w(132,REAL_INT(Xmin_15));
Xmin_16	743	Real	300	0	-			133		Xmin_16:=INT_REAL(eep_n_r(133));	Res:=eep_n_w(133,REAL_INT(Xmin_16));
Xmin_17	745	Real	300	0	-			134		Xmin_17:=INT_REAL(eep_n_r(134));	Res:=eep_n_w(134,REAL_INT(Xmin_17));
Xmin_18	747	Real	300	0	-			135		Xmin_18:=INT_REAL(eep_n_r(135));	Res:=eep_n_w(135,REAL_INT(Xmin_18));
Xmin_19	749	Real	300	0	-			136		Xmin_19:=INT_REAL(eep_n_r(136));	Res:=eep_n_w(136,REAL_INT(Xmin_19));
Xmin_20	751	Real	300	0	-			137		Xmin_20:=INT_REAL(eep_n_r(137));	Res:=eep_n_w(137,REAL_INT(Xmin_20));
Xmin_21	753	Real	300	0	-			138		Xmin_21:=INT_REAL(eep_n_r(138));	Res:=eep_n_w(138,REAL_INT(Xmin_21));
Xmax_01	755	Real	300	0	-			139		Xmax_01:=INT_REAL(eep_n_r(139));	Res:=eep_n_w(139,REAL_INT(Xmax_01));
Xmax_02	757	Real	300	0	-			140		Xmax_02:=INT_REAL(eep_n_r(140));	Res:=eep_n_w(140,REAL_INT(Xmax_02));
Xmax_03	759	Real	300	0	-			141		Xmax_03:=INT_REAL(eep_n_r(141));	Res:=eep_n_w(141,REAL_INT(Xmax_03));
Xmax_04	761	Real	300	0	-			142		Xmax_04:=INT_REAL(eep_n_r(142));	Res:=eep_n_w(142,REAL_INT(Xmax_04));
Xmax_05	763	Real	300	0	-			143		Xmax_05:=INT_REAL(eep_n_r(143));	Res:=eep_n_w(143,REAL_INT(Xmax_05));
Xmax_06	765	Real	300	0	-			144		Xmax_06:=INT_REAL(eep_n_r(144));	Res:=eep_n_w(144,REAL_INT(Xmax_06));
Xmax_07	767	Real	300	0	-			145		Xmax_07:=INT_REAL(eep_n_r(145));	Res:=eep_n_w(145,REAL_INT(Xmax_07));
Xmax_08	769	Real	300	0	-			146		Xmax_08:=INT_REAL(eep_n_r(146));	Res:=eep_n_w(146,REAL_INT(Xmax_08));
Xmax_09	771	Real	300	0	-			147		Xmax_09:=INT_REAL(eep_n_r(147));	Res:=eep_n_w(147,REAL_INT(Xmax_09));
Xmax_10	773	Real	300	0	-			148		Xmax_10:=INT_REAL(eep_n_r(148));	Res:=eep_n_w(148,REAL_INT(Xmax_10));
Xmax_11	775	Real	300	0	-			149		Xmax_11:=INT_REAL(eep_n_r(149));	Res:=eep_n_w(149,REAL_INT(Xmax_11));
Xmax_12	777	Real	300	0	-			150		Xmax_12:=INT_REAL(eep_n_r(150));	Res:=eep_n_w(150,REAL_INT(Xmax_12));
Xmax_13	779	Real	300	0	-			151		Xmax_13:=INT_REAL(eep_n_r(151));	Res:=eep_n_w(151,REAL_INT(Xmax_13));
Xmax_14	781	Real	300	0	-			152		Xmax_14:=INT_REAL(eep_n_r(152));	Res:=eep_n_w(152,REAL_INT(Xmax_14));
Xmax_15	783	Real	300	0	-			153		Xmax_15:=INT_REAL(eep_n_r(153));	Res:=eep_n_w(153,REAL_INT(Xmax_15));
Xmax_16	785	Real	300	0	-			154		Xmax_16:=INT_REAL(eep_n_r(154));	Res:=eep_n_w(154,REAL_INT(Xmax_16));
Xmax_17	787	Real	300	0	-			155		Xmax_17:=INT_REAL(eep_n_r(155));	Res:=eep_n_w(155,REAL_INT(Xmax_17));
Xmax_18	789	Real	300	0	-			156		Xmax_18:=INT_REAL(eep_n_r(156));	Res:=eep_n_w(156,REAL_INT(Xmax_18));
Xmax_19	791	Real	300	0	-			157		Xmax_19:=INT_REAL(eep_n_r(157));	Res:=eep_n_w(157,REAL_INT(Xmax_19));
Xmax_20	793	Real	300	0	-			158		Xmax_20:=INT_REAL(eep_n_r(158));	Res:=eep_n_w(158,REAL_INT(Xmax_20));
Xmax_21	795	Real	300	0	-			159		Xmax_21:=INT_REAL(eep_n_r(159));	Res:=eep_n_w(159,REAL_INT(Xmax_21));
SP_01	797	Real	300	1	V_36	Завдання		160		SP_01:=INT_REAL(eep_n_r(160));	Res:=eep_n_w(160,REAL_INT(SP_01));	SP_01 smallint default '0',
SP_02	799	Real	300	1	V_45	Завдання		161		SP_02:=INT_REAL(eep_n_r(161));	Res:=eep_n_w(161,REAL_INT(SP_02));	SP_02 smallint default '0',
SP_03	801	Real	300	1	V_46	Завдання		162		SP_03:=INT_REAL(eep_n_r(162));	Res:=eep_n_w(162,REAL_INT(SP_03));	SP_03 smallint default '0',
SP_04	803	Real	300	1	V_47	Завдання		163		SP_04:=INT_REAL(eep_n_r(163));	Res:=eep_n_w(163,REAL_INT(SP_04));	SP_04 smallint default '0',
SP_05	805	Real	300	1	V_48	Завдання		164		SP_05:=INT_REAL(eep_n_r(164));	Res:=eep_n_w(164,REAL_INT(SP_05));	SP_05 smallint default '0',
SP_06	807	Real	300	1	V_16	Завдання		165		SP_06:=INT_REAL(eep_n_r(165));	Res:=eep_n_w(165,REAL_INT(SP_06));	SP_06 smallint default '0',
SP_07	809	Real	300	1	V_50	Завдання		166		SP_07:=INT_REAL(eep_n_r(166));	Res:=eep_n_w(166,REAL_INT(SP_07));	SP_07 smallint default '0',
SP_08	811	Real	300	1	V_51	Завдання		167		SP_08:=INT_REAL(eep_n_r(167));	Res:=eep_n_w(167,REAL_INT(SP_08));	SP_08 smallint default '0',
SP_09	813	Real	300	1	V_52	Завдання		168		SP_09:=INT_REAL(eep_n_r(168));	Res:=eep_n_w(168,REAL_INT(SP_09));	SP_09 smallint default '0',
SP_10	815	Real	300	1	V_53	Завдання		169		SP_10:=INT_REAL(eep_n_r(169));	Res:=eep_n_w(169,REAL_INT(SP_10));	SP_10 smallint default '0',
SP_11	817	Real	300	1	V_54	Завдання		170		SP_11:=INT_REAL(eep_n_r(170));	Res:=eep_n_w(170,REAL_INT(SP_11));	SP_11 smallint default '0',
SP_12	819	Real	300	1	V_05	Завдання		171		SP_12:=INT_REAL(eep_n_r(171));	Res:=eep_n_w(171,REAL_INT(SP_12));	SP_12 smallint default '0',
SP_13	821	Real	300	1	V_06	Завдання		172		SP_13:=INT_REAL(eep_n_r(172));	Res:=eep_n_w(172,REAL_INT(SP_13));	SP_13 smallint default '0',
SP_14	823	Real	300	1	V_08	Завдання		173		SP_14:=INT_REAL(eep_n_r(173));	Res:=eep_n_w(173,REAL_INT(SP_14));	SP_14 smallint default '0',
SP_15	825	Real	300	1	V_10	Завдання		174		SP_15:=INT_REAL(eep_n_r(174));	Res:=eep_n_w(174,REAL_INT(SP_15));	SP_15 smallint default '0',
SP_16	827	Real	300	1	V_16	Завдання		175		SP_16:=INT_REAL(eep_n_r(175));	Res:=eep_n_w(175,REAL_INT(SP_16));	SP_16 smallint default '0',
SP_17	829	Real	300	1	-	Завдання		176		SP_17:=INT_REAL(eep_n_r(176));	Res:=eep_n_w(176,REAL_INT(SP_17));	SP_17 smallint default '0',
SP_18	831	Real	300	1	V_37	Завдання		177		SP_18:=INT_REAL(eep_n_r(177));	Res:=eep_n_w(177,REAL_INT(SP_18));	SP_18 smallint default '0',
SP_19	833	Real	300	1	V_38	Завдання		178		SP_19:=INT_REAL(eep_n_r(178));	Res:=eep_n_w(178,REAL_INT(SP_19));	SP_19 smallint default '0',
SP_20	835	Real	300	1	V_41	Завдання		179		SP_20:=INT_REAL(eep_n_r(179));	Res:=eep_n_w(179,REAL_INT(SP_20));	SP_20 smallint default '0',
SP_21	837	Real	300	1	V_42	Завдання		180		SP_21:=INT_REAL(eep_n_r(180));	Res:=eep_n_w(180,REAL_INT(SP_21));	SP_21 smallint default '0',
SP2_04	839	Real	300	1	V_33	Завдання		181		SP2_04:=INT_REAL(eep_n_r(181));	Res:=eep_n_w(181,REAL_INT(SP2_04));	SP2_04 smallint default '0',
SP2_18	841	Real	300	1	V_28	Завдання		182		SP2_18:=INT_REAL(eep_n_r(182));	Res:=eep_n_w(182,REAL_INT(SP2_18));	SP2_18 smallint default '0',
SP2_19	843	Real	300	1	V_27	Завдання		183		SP2_19:=INT_REAL(eep_n_r(183));	Res:=eep_n_w(183,REAL_INT(SP2_19));	SP2_19 smallint default '0',
Kkor_03	845	Real	300	0	-			184		Kkor_03:=INT_REAL(eep_n_r(184));	Res:=eep_n_w(184,REAL_INT(Kkor_03));
Kkor_04	847	Real	300	0	-			185		Kkor_04:=INT_REAL(eep_n_r(185));	Res:=eep_n_w(185,REAL_INT(Kkor_04));
Kkor_06	849	Real	300	0	-			186		Kkor_06:=INT_REAL(eep_n_r(186));	Res:=eep_n_w(186,REAL_INT(Kkor_06));
Kkor_09	851	Real	300	0	-			187		Kkor_09:=INT_REAL(eep_n_r(187));	Res:=eep_n_w(187,REAL_INT(Kkor_09));
Kkor_18	853	Real	300	0	-			188		Kkor_18:=INT_REAL(eep_n_r(188));	Res:=eep_n_w(188,REAL_INT(Kkor_18));
Kkor_19	855	Real	300	0	-			189		Kkor_19:=INT_REAL(eep_n_r(189));	Res:=eep_n_w(189,REAL_INT(Kkor_19));
K1_03	857	Real	300	0	-			190		K1_03:=INT_REAL(eep_n_r(190));	Res:=eep_n_w(190,REAL_INT(K1_03));
K2_03	859	Real	300	0	-			191		K2_03:=INT_REAL(eep_n_r(191));	Res:=eep_n_w(191,REAL_INT(K2_03));
K3_03	861	Real	300	0	-			192		K3_03:=INT_REAL(eep_n_r(192));	Res:=eep_n_w(192,REAL_INT(K3_03));
K1_04	863	Real	300	0	-			193		K1_04:=INT_REAL(eep_n_r(193));	Res:=eep_n_w(193,REAL_INT(K1_04));
K1_06	865	Real	300	0	-			194		K1_06:=INT_REAL(eep_n_r(194));	Res:=eep_n_w(194,REAL_INT(K1_06));
K1_09	867	Real	300	0	-			195		K1_09:=INT_REAL(eep_n_r(195));	Res:=eep_n_w(195,REAL_INT(K1_09));
K1_18	869	Real	300	0	-			196		K1_18:=INT_REAL(eep_n_r(196));	Res:=eep_n_w(196,REAL_INT(K1_18));
K1_19	871	Real	300	0	-			197		K1_19:=INT_REAL(eep_n_r(197));	Res:=eep_n_w(197,REAL_INT(K1_19));
Rej_03	873	Bool	300	1	-	Розрахунковий режим	ADD Rej_03 smallint default '0',	22		Rej_03:=eep_b_r(22);	Res:=eep_b_w(22,Rej_03);	Rej_03 smallint default '0',
Rej_04	874	Bool	300	1	-	Розрахунковий режим	ADD Rej_04 smallint default '0',	23		Rej_04:=eep_b_r(23);	Res:=eep_b_w(23,Rej_04);	Rej_04 smallint default '0',
Rej_06	875	Bool	300	1	-	Розрахунковий режим	ADD Rej_06 smallint default '0',	24		Rej_06:=eep_b_r(24);	Res:=eep_b_w(24,Rej_06);	Rej_06 smallint default '0',
Rej_09	876	Bool	300	1	-	Розрахунковий режим	ADD Rej_09 smallint default '0',	25		Rej_09:=eep_b_r(25);	Res:=eep_b_w(25,Rej_09);	Rej_09 smallint default '0',
Rej_18	877	Bool	300	1	-	Розрахунковий режим	ADD Rej_18 smallint default '0',	26		Rej_18:=eep_b_r(26);	Res:=eep_b_w(26,Rej_18);	Rej_18 smallint default '0',
Rej_19	878	Bool	300	1	-	Розрахунковий режим	ADD Rej_19 smallint default '0',	27		Rej_19:=eep_b_r(27);	Res:=eep_b_w(27,Rej_19);	Rej_19 smallint default '0',
en_p_01	879	Bool	300	0	-	Розрахунковий режим	<< ui->en_p_01	28		en_p_01:=eep_b_r(28);	Res:=eep_b_w(28,en_p_01);
en_p_02	880	Bool	300	0	-	a	<< ui->en_p_02	29		en_p_02:=eep_b_r(29);	Res:=eep_b_w(29,en_p_02);
en_p_03	881	Bool	300	0	-	b	<< ui->en_p_03	30		en_p_03:=eep_b_r(30);	Res:=eep_b_w(30,en_p_03);
en_p_04	882	Bool	300	0	-	c	<< ui->en_p_04	31		en_p_04:=eep_b_r(31);	Res:=eep_b_w(31,en_p_04);
en_p_05	883	Bool	300	0	-	d	<< ui->en_p_05	32		en_p_05:=eep_b_r(32);	Res:=eep_b_w(32,en_p_05);
en_p_06	884	Bool	300	0	-	e	<< ui->en_p_06	33		en_p_06:=eep_b_r(33);	Res:=eep_b_w(33,en_p_06);
en_p_07	885	Bool	300	0	-	f	<< ui->en_p_07	34		en_p_07:=eep_b_r(34);	Res:=eep_b_w(34,en_p_07);
en_p_08	886	Bool	300	0	-		<< ui->en_p_08	35		en_p_08:=eep_b_r(35);	Res:=eep_b_w(35,en_p_08);
Am_Q_09	887	Bool	300	0	-		<< m_ui->s_Am_Q_09	36		Am_Q_09:=eep_b_r(36);	Res:=eep_b_w(36,Am_Q_09);
Am_Q_10	888	Bool	300	0	-		<< m_ui->s_Am_Q_10	37		Am_Q_10:=eep_b_r(37);	Res:=eep_b_w(37,Am_Q_10);
Am_M_14	889	Bool	300	0	-		<< m_ui->s_Am_M_14	38		Am_M_14:=eep_b_r(38);	Res:=eep_b_w(38,Am_M_14);
Am_M_17	890	Bool	300	0	-		<< m_ui->s_Am_M_17	39		Am_M_17:=eep_b_r(39);	Res:=eep_b_w(39,Am_M_17);
kr_p_01	891	Integer	300	0	-		<< ui->kr_p_01	198		kr_p_01:=eep_n_r(198);	Res:=eep_n_w(198,kr_p_01);
kr_p_02	892	Integer	300	0	-		<< ui->kr_p_02	199		kr_p_02:=eep_n_r(199);	Res:=eep_n_w(199,kr_p_02);
kr_p_03	893	Integer	300	0	-		<< ui->kr_p_03	200		kr_p_03:=eep_n_r(200);	Res:=eep_n_w(200,kr_p_03);
kr_p_04	894	Integer	300	0	-		<< ui->kr_p_04	201		kr_p_04:=eep_n_r(201);	Res:=eep_n_w(201,kr_p_04);
kr_p_05	895	Integer	300	0	-		<< ui->kr_p_05	202		kr_p_05:=eep_n_r(202);	Res:=eep_n_w(202,kr_p_05);
kr_p_06	896	Integer	300	0	-		<< ui->kr_p_06	203		kr_p_06:=eep_n_r(203);	Res:=eep_n_w(203,kr_p_06);
kr_p_07	897	Integer	300	0	-		<< ui->kr_p_07	204		kr_p_07:=eep_n_r(204);	Res:=eep_n_w(204,kr_p_07);
kr_p_08	898	Integer	300	0	-		<< ui->kr_p_08	205		kr_p_08:=eep_n_r(205);	Res:=eep_n_w(205,kr_p_08);
Tp_zd_01	899	Integer	300	0	-		<< ui->Tp_zd_01	206		Tp_zd_01:=eep_n_r(206);	Res:=eep_n_w(206,Tp_zd_01);
Tp_zd_02	900	Integer	300	0	-		<< ui->Tp_zd_02	207		Tp_zd_02:=eep_n_r(207);	Res:=eep_n_w(207,Tp_zd_02);
Tp_zd_03	901	Integer	300	0	-		<< ui->Tp_zd_03	208		Tp_zd_03:=eep_n_r(208);	Res:=eep_n_w(208,Tp_zd_03);
Tp_zd_04	902	Integer	300	0	-		<< ui->Tp_zd_04	209		Tp_zd_04:=eep_n_r(209);	Res:=eep_n_w(209,Tp_zd_04);
Tp_zd_05	903	Integer	300	0	-		<< ui->Tp_zd_05	210		Tp_zd_05:=eep_n_r(210);	Res:=eep_n_w(210,Tp_zd_05);
Tp_zd_06	904	Integer	300	0	-		<< ui->Tp_zd_06	211		Tp_zd_06:=eep_n_r(211);	Res:=eep_n_w(211,Tp_zd_06);
Tp_zd_07	905	Integer	300	0	-		<< ui->Tp_zd_07	212		Tp_zd_07:=eep_n_r(212);	Res:=eep_n_w(212,Tp_zd_07);
Tp_zd_08	906	Integer	300	0	-		<< ui->Tp_zd_08	213		Tp_zd_08:=eep_n_r(213);	Res:=eep_n_w(213,Tp_zd_08);
Tm_zd_01	907	Integer	300	0	-		<< ui->Tm_zd_01	214		Tm_zd_01:=eep_n_r(214);	Res:=eep_n_w(214,Tm_zd_01);
Tm_zd_02	908	Integer	300	0	-		<< ui->Tm_zd_02	215		Tm_zd_02:=eep_n_r(215);	Res:=eep_n_w(215,Tm_zd_02);
Tm_zd_03	909	Integer	300	0	-		<< ui->Tm_zd_03	216		Tm_zd_03:=eep_n_r(216);	Res:=eep_n_w(216,Tm_zd_03);
Tm_zd_04	910	Integer	300	0	-		<< ui->Tm_zd_04	217		Tm_zd_04:=eep_n_r(217);	Res:=eep_n_w(217,Tm_zd_04);
Tm_zd_05	911	Integer	300	0	-		<< ui->Tm_zd_05	218		Tm_zd_05:=eep_n_r(218);	Res:=eep_n_w(218,Tm_zd_05);
Tm_zd_06	912	Integer	300	0	-		<< ui->Tm_zd_06	219		Tm_zd_06:=eep_n_r(219);	Res:=eep_n_w(219,Tm_zd_06);
Tm_zd_07	913	Integer	300	0	-		<< ui->Tm_zd_07	220		Tm_zd_07:=eep_n_r(220);	Res:=eep_n_w(220,Tm_zd_07);
Tm_zd_08	914	Integer	300	0	-		<< ui->Tm_zd_08	221		Tm_zd_08:=eep_n_r(221);	Res:=eep_n_w(221,Tm_zd_08);
V_21_min	915	Integer	300	0	V_21			225		V_21_min:=eep_n_r(225);	Res:=eep_n_w(225,V_21_min);
V_21_max	916	Integer	300	0	V_21			226		V_21_max:=eep_n_r(226);	Res:=eep_n_w(226,V_21_max);
V_25_min	917	Integer	300	0	V_21			227		V_25_min:=eep_n_r(227);	Res:=eep_n_w(227,V_25_min);
V_25_max	918	Integer	300	0	V_25			228		V_25_max:=eep_n_r(228);	Res:=eep_n_w(228,V_25_max);
V_26_min	919	Integer	300	0	V_26			229		V_26_min:=eep_n_r(229);	Res:=eep_n_w(229,V_26_min);
V_26_max	920	Integer	300	0	V_26			230		V_26_max:=eep_n_r(230);	Res:=eep_n_w(230,V_26_max);
V_32_min	921	Integer	300	0	V_32			231		V_32_min:=eep_n_r(231);	Res:=eep_n_w(231,V_32_min);
V_32_max	922	Integer	300	0	V_32			232		V_32_max:=eep_n_r(232);	Res:=eep_n_w(232,V_32_max);
X_zd_17	923	Real	300	0	0 100			222		X_zd_17:=INT_REAL(eep_n_r(222));	Res:=eep_n_w(222,REAL_INT(X_zd_17));
Ton_X_17	925	Timer	300	0	-			223		Ton_X_17:=TMR(eep_n_r(223));	Res:=eep_n_w(223,ANA(Ton_X_17));
Toff_X_17	927	Timer	300	0	-			224		Toff_X_17:=TMR(eep_n_r(224));	Res:=eep_n_w(224,ANA(Toff_X_17));
V_26_tz	929	Timer	300	0	-			233		V_26_tz:=TMR(eep_n_r(233));	Res:=eep_n_w(233,V_26_tz);
yy_s	931	Integer	300	0	-			222
Mon_s	932	Integer	300	0	-			223
dd_s	933	Integer	300	0	-			224
hh_s	934	Integer	300	0	-			225
mm_s	935	Integer	300	0	-			226
ss_s	936	Integer	300	0	-			227
time_set	937	Bool	300	0	-
Run	938	Bool	300	0	-
Save	939	Bool	300	0	-
Name	Address	Format
K2_19	940	Real	300	0	-
K3_19	942	Real	300	0	-

				primary key(Dt)) Engine=InnoDb;

Name
Ai_1_1
Ai_1_2
Ai_1_3
Ai_1_4
Ai_2_1
Ai_2_2
Ai_2_3
Ai_2_4
Ai_3_1
Ai_3_2
Ai_3_3
Ai_3_4
Ai_4_1
Ai_4_2
Ai_4_3
Ai_4_4
Ai_5_1
Ai_5_2
Ai_5_3
Ai_5_4
Ai_6_1
Ai_6_2
Ai_6_3
Ai_6_4
Ai_7_1
Ai_7_2
Ai_7_3
Ai_7_4
Ai_8_1
Ai_8_2
Ai_8_3
Ai_8_4
Ai_9_1
Ai_9_2
Ai_9_3
Ai_9_4
Ai_10_1
Ai_10_2
Ai_10_3
Ai_10_4
Ai_11_1
Ai_11_2
Ai_11_3
Ai_11_4

Name	Format
Xt_01	Real
Xt_02	Real
Xt_03	Real
Xt_04	Real
Xt_05	Real
Xt_06	Real
Xt_07	Real
Xt_08	Real
Xt_09	Real
Xt_10	Real
Xt_11	Real
Xt_12	Real
Xt_13	Real
Xt_14	Real
Xt_15	Real
Xt_16	Real
Xt_17	Real
Xt_18	Real
Xt_19	Real
Xt_20	Real
Xt_21	Real

Name
P_01
P_02
P_03
P_04
P_05
P_06
P_07
P_08

## Reg
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22
PV_1	PV_2	PV_3	SPR_1	X	SP_1	SP_2	SP_3	AM	Rej	Rev	Kpr	TI	Td	Xmin	Xmax	K_1	K_2	K_3	K_4	Kkor	Deskritp
V_36				X_01	SP_01			Am_01			Kp_01	Ti_01	Td_01	Xmin_01	Xmax_01						1. Рівень в трубі	<< m_ui->s_cX_01		1	Рівень в трубі
V_45				X_02	SP_02			Am_02			Kp_02	Ti_02	Td_02	Xmin_02	Xmax_02						2. Рівень в гар.деф	<< m_ui->s_cX_02		2	Рівень в гар.деф
V_46	V_16	V_48	Spr_03	X_03	SP_03			Am_03	Rej_03		Kp_03	Ti_03	Td_03	Xmin_03	Xmax_03	K1_03	K2_03	K3_03		Kkor_03	3. Витрата соку повернення	<< m_ui->s_cX_03		3	Витрата соку повернення
V_47	V_33		Spr_04	X_04	SP_04	SP2_04		Am_04	Rej_04		Kp_04	Ti_04	Td_04	Xmin_04	Xmax_04	K1_04				Kkor_04	4. Витрата сусп. 1 сат.	<< m_ui->s_cX_04		4	Витрата сусп. 1 сат.
V_48				X_05	SP_05			Am_05			Kp_05	Ti_05	Td_05	Xmin_05	Xmax_05						5. Витрата сусп. 2 сат.	<< m_ui->s_cX_05		5	Витрата сусп. 2 сат.
V_49	V_16		Spr_06	X_06	SP_06			Am_06	Rej_06		Kp_06	Ti_06	Td_06	Xmin_06	Xmax_06	K1_06				Kkor_06	6. Витрата в.м. На осн. Деф.	<< m_ui->s_cX_06		6	Витрата в.м. На осн. Деф.
V_50	V_35			X_07	SP_07			Am_07			Kp_07	Ti_07	Td_07	Xmin_07	Xmax_07						7. Тиск газу	<< m_ui->s_cX_07		7	Тиск газу
V_51				X_08	SP_08			Am_08			Kp_08	Ti_08	Td_08	Xmin_08	Xmax_08						8. Рівень в зб. в.м.	<< m_ui->s_cX_08		8	Рівень в зб. в.м.
V_52	V_38		Spr_09	X_09	SP_09			Am_09	Rej_09		Kp_09	Ti_09	Td_09	Xmin_09	Xmax_09	K1_09				Kkor_09	9. Витрата в.м. на деф. 2 сат.	<< m_ui->s_cX_09		9	Витрата в.м. на деф. 2 сат.
V_53	V_37			X_10	SP_10			Am_10			Kp_10	Ti_10	Td_10	Xmin_10	Xmax_10						10. рН 1-ї сатурації	<< m_ui->s_cX_10		10	рН 1-ї сатурації
V_54	V_38			X_11	SP_11			Am_11			Kp_11	Ti_11	Td_11	Xmin_11	Xmax_11						11. РН 2-ї сатурації	<< m_ui->s_cX_11		11	РН 2-ї сатурації
V_05				X_12	SP_12			Am_12			Kp_12	Ti_12	Td_12	Xmin_12	Xmax_12						12. Температура соку після підігр. 3	<< m_ui->s_cX_12		12	Температура соку після підігр. 3
V_06				X_13	SP_13			Am_13			Kp_13	Ti_13	Td_13	Xmin_13	Xmax_13						13. Температура соку після підігр. 4	<< m_ui->s_cX_13		13	Температура соку після підігр. 4
V_08				X_14	SP_14			Am_14			Kp_14	Ti_14	Td_14	Xmin_14	Xmax_14						14. Температура соку 1-ї сат.	<< m_ui->s_cX_14		14	Температура соку 1-ї сат.
V_10				X_15	SP_15			Am_15			Kp_15	Ti_15	Td_15	Xmin_15	Xmax_15						15. Температура соку 2-ї сат.	<< m_ui->s_cX_15		15	Температура соку 2-ї сат.
V_49				X_16	SP_16			Am_16			Kp_16	Ti_16	Td_16	Xmin_16	Xmax_16						16. Витрата в.м. В ПДБМ	<< m_ui->s_cX_16		16	Витрата в.м. В ПДБМ
V_47				X_17	SP_17			Am_17			Kp_17	Ti_17	Td_17	Xmin_17	Xmax_17						17. Це не регулятор, але дірки бути не може	<< m_ui->s_cX_17		17	Це не регулятор, але дірки бути не може
V_37	V_28		Spr_18	X_18	SP_18	SP2_18		Am_18	Rej_18		Kp_18	Ti_18	Td_18	Xmin_18	Xmax_18	K1_18				Kkor_18	18. Витрата деф. Соку	<< m_ui->s_cX_18		18	Витрата деф. Соку
V_38	V_27		Spr_19	X_19	SP_19	SP2_19		Am_19	Rej_19		Kp_19	Ti_19	Td_19	Xmin_19	Xmax_19		K2_19	K3_19	K1_19	Kkor_19	19. Витрата деф. Соку 2-ї сат.	<< m_ui->s_cX_19		19	Витрата деф. Соку 2-ї сат.
V_41				X_20	SP_20			Am_20			Kp_20	Ti_20	Td_20	Xmin_20	Xmax_20						20. Рівень н. Соку 1 сат	<< m_ui->s_cX_20		20	Рівень н. Соку 1 сат
V_42				X_21	SP_21			Am_21			Kp_21	Ti_21	Td_21	Xmin_21	Xmax_21						21. Рівень н. Соку 2 сат	<< m_ui->s_cX_21		21	Рівень н. Соку 2 сат

1	2	3	4	5	6	7
V_36	X_01	SP_01	Am_01
V_45	X_02	SP_02	Am_02
V_46	V_16	V_48	Spr_03	X_03	SP_03	Am_03	Rej_03
V_47	V_33	Spr_04	X_04	SP_04	SP2_04	Am_04	Rej_04
V_48	X_05	SP_05	Am_05
V_49	V_16	Spr_06	X_06	SP_06	Am_06	Rej_06
V_50	V_35	X_07	SP_07	Am_07
V_51	X_08	SP_08	Am_08
V_52	V_38	Spr_09	X_09	SP_09	Am_09	Rej_09
V_53	V_37	X_10	SP_10	Am_10
V_54	V_38	X_11	SP_11	Am_11
V_05	X_12	SP_12	Am_12
V_06	X_13	SP_13	Am_13
V_08	X_14	SP_14	Am_14
V_10	X_15	SP_15	Am_15
V_49	X_16	SP_16	Am_16
V_37	V_28	Spr_18	X_18	SP_18	SP2_18	Am_18	Rej_18
V_38	V_27	Spr_19	X_19	SP_19	SP2_19	Am_19	Rej_19
V_41	X_20	SP_20	Am_20
V_42	X_21	SP_21	Am_21

## Alert
I_11	0	0	Зупинився шнек мішалки відведення піску
I_12	0	0	Зупинився двигун насосу на теплий дефекатор
I_13	0	0	Зупинився двигун насосу флокулянту
I_14	0	0	Зупинився двигун насосу суспензії контрольних фільтрів
I_17	0	0	Зупинився двигун насосу збірника продувок
I_19	0	0	Зупинка ЧП двинунів насосів подачі соку на гар . Деф
I_21	1	0	Аварія ЧП двинунів насосів подачі соку на гар. Деф
I_22	0	0	Зупинка ЧП двигунів насосів подачі соку 1 сат.
I_24	1	0	Аварія ЧП двигунів насосів подачі соку 1 сат.
I_25	0	0	Зупинка ЧП двигунів насосів подачі соку на деф. 2 сат.
I_27	1	0	Аварія ЧП двигунів насосів подачі соку на деф. 2 сат.
I_28	0	0	Зупинка ЧП двигунів насосів подачі соку 2 сат.
I_30	1	0	Аварія ЧП двигунів насосів подачі соку 2 сат.

## 'file:///srv/igor/Talne2010/Satur_Talne/Talne%202010%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82.xls'#Лист1
Температура		нагрівання деф. Соку після підігр. 2
		нагрівання деф. Соку після підігр. 3
		нагрівання деф. Соку після підігр. 4
		соку 1-ї сатурації
		нагрівання Соку 1-ї сатурації після підігр.
		соку після відстійника 1-ї сатураціїї
		нагрівання Соку 2-ї сатурації після підігр.

		дифуз. Соку
		у преддефекаторі
		теплого дефекованого соку
		продувки гарячого дефекатора
		продувки 1-го сатуратора
		продувки дефекатора 2-ї сат
		продувки 2-го сатуратора
		продувки відстійника 2-ої сатур.
Витрата		дифуз. Соку					iso-4
		відстоєного соку 1 сат. /щілина/
		фільтрованого Соку контр. Фільтрації
Рівень		у збірнику перед Випарною станцією
		у збірнику н/фільтр.соку контр. Фільтрації
		у збірн. Сусп. Контр. Фільтр. /УФЛ/
		у збірнику ф/соку після В/Ф
		Розрідження на В/Фільтрах

		у 2-му сатураторі
		у збірн. Продувок
		у мішалці відведення піску
		у збірнику ф./соку 1 сат.
		у теплому дефекаторі
		у 1-му сатураторі
		у збірн.частк. скиду 1 сат./ФіЛС/
		у напірному збірн.частк. скиду 1 сат./ФіЛС/
Тиск		На камерні фільтри					iso-4
Рівень		у напірному збірн. Сусп. 1 сат.
Рівень		у збірн. Сусп. 1 сат.
СО2		Сатур. Газу

		рівень "у трубі"

		Витрата дефекованого соку
		Витрата соку на дефекатор 2-ї сат
		звор. Зв'язок ЧП витрати дефек. Соку
		звор. Зв'язок ЧП витрати Соку дефек. 2-ї сат.

		Рівень н/соку 1 сатур.
		Рівень н/соку 2 сатур.
		звор. Зв'язок ЧП н/соку 1 сатур.
		звор. Зв'язок ЧП н/соку 2 сатур.

		Рівень у гар. Дефекаторі
		Витрата повернення соку 1-ї сат.

		Витрата суспензії 1-ї сат на преддефекатор
		Витрата суспензії 2-ї сат на преддефекатор

		Витрата вап/молока на основну дефекацію
		Тиск сатур. Газу в колекторі

		Рівень у збірнику вап/молока
		Витрата вап/молока на дефек. 2-ї сат

		рН 1-ї сатурації
		рН 2-ї сатурації

		Продувка 6-ї зони преддефекатора
		Продувка теплого дефекатора
		Продувка гар. А дефекатора
		Продувка гар. Б дефекатора
		Продувка 1-го сатуратора
		Продувка дефекатора 2-ої сат
		Продувка 2-го сатуратора
		Продувка відстійника 2-ої сат.
		заслонка з мішалки відвед. Піску
		заслонка суспензії 1-ої сат. На напір. Зб.
		шнек мішалки відвед. Піску
		двигун насосу "на теплий дефекатор"
		двигун насосу "флокулянт"
		двигун насосу "сусп. Контр. Фільтр."	Робота
			Режим

		двигун насосу "збірника продувок "	Робота
			Режим
		двигун насосу "на гар. дефекатор"	Робота
			Режим
			Аварія
		двигун насосу "1-ої сатурації "	Робота
			Режим
			Аварія
		двигун насосу "на дефекатор 2-ої сат."	Робота
			Режим
			Аварія
		двигун насосу "2-ої сатурації "	Робота
			Режим
			Аварія

		Продувка 6-ї зони преддефекатора
		Продувка теплого дефекатора
		Продувка гар. А дефекатора
		Продувка гар. Б дефекатора
		Продувка 1-го сатуратора
		Продувка дефекатора 2-ої сат
		Продувка 2-го сатуратора
		Продувка відстійника 2-ої сат.

		заслонка з мішалки відвед. Піску
		заслонка суспензії 1-ої сат. На напір. Зб.
		двигун насосу "сусп. Контр. Фільтр."	пуск
			стоп
		двигун насосу "збірника продувок "	пуск
			стоп